ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA

DO SKŁADANIA OFERT

Znak:ZK.5556.1.2020RP.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

***- Wykonanie projektu SZR zasilania energią elektryczną budynku administracyjnego***

***Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich oraz zakup i zamontowanie głównego***

***wyłącznika prądu ppoż. w budynku wraz z niezbędnym okablowaniem;***

***- Montaż agregatu prądotwórczego typu ZGI-60 do płyty fundamentowej;***

***- Dostawa i montaż stalowej obudowy agregatu prądotwórczego przystosowanej do pracy na zewnątrz. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Całość malowana wielowarstwowo, podkładowo emalią epoksydową i nawierzchniowo poliuretanową koloru zielonego. Wygłuszona wełną mineralną o wysokim stopniu tłumienia;***

**- *Przyłączenie agregatu do sieci energetycznej w budynku i dokonanie próby pracy agregatu w sieci.***

1. POZOSTAŁE WYMAGANIA:
2. Wykonawca zapewni szkolenie obsługi u Zamawiającego w dniu przekazania urządzenia.
3. W dniu dostawy Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach. Instrukcja powinna być w laminacie odpornym na czynniki atmosferyczne.
4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich ul. Ks. S. Wyszyńskiego 7, na koszt Wykonawcy.
5. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia w dniu obioru. Dokumenty te będą w języku polskim lub, w przypadku dokumentów w języku obcym, z dołączonym tłumaczeniem.
6. Przekazanie hasła do uruchomienia sterownika agregatu.