ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA

DO SKŁADANIA OFERT

Znak:ZK.5556.1.2020RP.

# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie projektu SZR zasilania energią elektryczną budynku administracyjnego

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich oraz zakup i zamontowanie głównego

wyłącznika prądu ppoż. w budynku wraz z niezbędnym okablowaniem;

-  Montaż agregatu prądotwórczego typu ZGI-60 do płyty fundamentowej;

- Dostawa i montaż stalowej obudowy agregatu prądotwórczego przystosowanej do pracy na zewnątrz. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Całość malowana wielowarstwowo, podkładowo emalią epoksydową i nawierzchniowo poliuretanową koloru zielonego. Wygłuszona wełną mineralną o wysokim stopniu tłumienia;

- Przyłączenie agregatu do sieci energetycznej w budynku i dokonanie próby pracy agregatu w sieci.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA:

- Wykonawca zapewni szkolenie obsługi u Zamawiającego w dniu przekazania urządzenia.

- W dniu dostawy Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach. Instrukcja powinna być w laminacie odpornym na czynniki atmosferyczne.

- Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich ul. Ks. S. Wyszyńskiego 7, na koszt Wykonawcy.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia w dniu obioru. Dokumenty te będą w języku polskim lub, w przypadku dokumentów w języku obcym, z dołączonym tłumaczeniem.

- Przekazanie hasła do uruchomienia sterownika agregatu.