ZAŁĄCZNIK NR 3

 do zaproszenia do składania ofert

ZK.5556.2.2020RP

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowę płyty fundamentowej pod urządzenie infrastruktury technicznej na części działki nr ewid. 445/59 w obrębie 0017 Strzelce Krajeńskie, w gminie Strzelce Krajeńskie.

Zaprojektowana płyta zbrojeniowa pod agregat prądotwórczy ZGI-60 wolnostojący wraz z obudową blaszaną.

Dane:

masa agregatu - 1250 kg,

masa kontenera - 200 kg,

długość płyty - 3500 mm,

szerokość płyty - 2000 mm.

Dokumentacja musi zostać sporządzona w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie płyty fundamentowej pod urządzenie infrastruktury technicznej na części działki nr ewid. 445/59 w obrębie 0017 Strzelce Krajeńskie, w gminie Strzelce Krajeńskie.

Zakres usług obejmuje pozyskanie przez wykonawcę wszelkich opinii, uzgodnień i oświadczeń niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym sporządzenia:

a) zaktualizowanych podkładów map do celów projektowych/opiniodawczych (w zależności od potrzeb),

b) projektu budowlanego i wykonawczego,

c) kosztorysu inwestorskiego,

d) przedmiaru robót,

e) kosztorysu ofertowego,

f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

g) uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

h) BIOZ,

i) ewentualnych innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, np. zgoda konserwatora zabytków.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7.