Strzelce Krajeńskie, dnia 17 grudnia 2014 roku

# ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszam do składania ofert dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, mieszczącą się przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie, **na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą:**

**„Budowa boisk wielofunkcyjnych zewnętrznych z funkcją lodowiska oraz infrastruktury towarzyszącej na terenach szkół ponadgimnazjalnych powiatu strzelecko-drezdeneckiego”.**

**Parametry inwestycji:**

**Planuje się budowę 3 boisk wielofunkcyjnych na terenie powiatu:**

1. Lokalizacja: Powiat Strzelecko-Drezdenecki,

Gm. Strzelce Krajeńskie, miejscowość: Strzelce Krajeńskie

ul. Kościuszki 29

Działka nr 654/1

Boisko o wymiarach przybliżonych 40x20 m ~ 800 m² wykonane z modułowej nawierzchni sportowej z polipropylenu. Nawierzchnia powinna łatwo odprowadzać wodę. Boisko w miesiącach zimowych, po demontażu modułów z polipropylenu powinno służyć także jako lodowisko.

Oświetlenie boiska na bazie istniejącego z możliwością zmiany lokalizacji, bądź dodatkowego oświetlenia solarowego.

Jako podbudowę wskazane byłoby wykorzystać istniejącą nawierzchnię boiska wykonanego z mieszanki asfaltowo-bitumicznej o wymiarach 40/23m – 920 m², w celu uniknięcia wysokich kosztów związanych z usunięciem mieszanki, jej wywozem i utylizacją.

Ponadto planuje się zaprojektowanie przebudowy dróg dojazdowych, przeciwpożarowych oraz parkingu przy obiekcie, sporządzenie planu zagospodarowania terenu w obrębie szkoły.

Obiekt znajduje się w strefie konserwatorskiej, zatem niezbędne będzie uzgodnienie projektu z konserwatorem zabytków.

1. Lokalizacja: Powiat Strzelecko-Drezdenecki,

Gm. Strzelce Krajeńskie, miejscowość: Strzelce Krajeńskie

ul. Ks. St. Wyszyńskiego

Działka nr 445/111

Boisko o wymiarach przybliżonych 40x20 m ~ 800 m² wykonane z modułowej nawierzchni sportowej z polipropylenu. Nawierzchnia powinna łatwo odprowadzać wodę. Boisko w miesiącach zimowych, po demontażu modułów z polipropylenu powinno służyć także jako lodowisko.

Oświetlenie boiska na bazie istniejącego z możliwością zmiany lokalizacji, bądź dodatkowego oświetlenia solarowego.

Ponadto planuje się zaprojektowanie przebudowy dróg dojazdowych, przeciwpożarowych, planu zagospodarowania terenu oraz parkingu w obrębie szkoły.

Obiekt znajduje się w strefie konserwatorskiej, zatem niezbędne będzie uzgodnienie projektu z konserwatorem zabytków.

1. Lokalizacja: Powiat Strzelecko-Drezdenecki,

Gm. Drezdenko, miejscowość: Drezdenko

ul. M. Konopnickiej 2

Działka nr 1067/7

Boisko o wymiarach przybliżonych 40x20 m ~ 800 m² wykonane z modułowej nawierzchni sportowej z polipropylenu. Nawierzchnia powinna łatwo odprowadzać wodę. Boisko w miesiącach zimowych, po demontażu modułów z polipropylenu powinno służyć także jako lodowisko.

Oświetlenie boiska na bazie istniejącego z możliwością zmiany lokalizacji, bądź dodatkowego oświetlenia solarowego.

Istniejącą nawierzchnię stanowi boisko trawiaste o wymiarach 30/60 m – 1800 m².

Ponadto planuje się zaprojektowanie przebudowy dróg dojazdowych, przeciwpożarowych oraz parkingu przy obiekcie, sporządzenie planu zagospodarowania terenu w obrębie szkoły.

**Zamawiający udostępnia Wykonawcy aktualne podkłady map do celów projektowych.**

Projektowana nawierzchnia boisk nie powinna generować kosztów związanych z ich utrzymaniem i konserwacją, a gwarancja na nawierzchnię nie powinna być krótsza, niż 10 lat. Boiska oraz infrastruktura towarzysząca powinny zostać zaprojektowane w sposób pozwalający uzyskać najwyższą jakość i funkcjonalność, przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Boiska powinny posiadać zabezpieczenia (piłko chwyty po stronach bramek), nie ma potrzeby dodatkowego wygradzania całości boiska (bandy, czy ogrodzenie siatką), istnieje możliwość, iż wygrodzenia wymagać będą pojedyncze odcinki lub poszczególne strony boisk (do uzgodnienia z Zamawiającym po dokonaniu wizji lokalnej). Oprócz elementów stałych typu bramki, kosze, słupki, należy zaprojektować infrastrukturę towarzyszącą w postaci: kilku siedzisk, czy ławek oraz kosze na śmieci.

Od Wykonawcy wymagane jest poddawanie wstępnego projektu do konsultacji z Zamawiającym, z uwagi na konieczność akceptacji rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcie.

Oprócz elementów zaproponowanych przez Zamawiającego, Wykonawca może zaproponować dodatkowe elementy poprawiające funkcjonalność boiska. Ponadto od daty zawarcia umowy co tydzień będą odbywały się spotkania Zamawiającego z Wykonawcą, w celu zweryfikowania postępów prac przy opracowywaniu dokumentacji.

Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji zamawiający uzgodni na bieżąco z wykonawcą.

**Dokumentacja techniczna obejmuje:**

Pozyskanie przez wykonawcę wszelkich opinii, uzgodnień i oświadczeń niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym sporządzenia:

1. projektu budowlanego,
2. projektu wykonawczego,
3. projektu zagospodarowania terenu,
4. kosztorysu inwestorskiego,
5. przedmiaru robót,
6. kosztorysu ofertowego,
7. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
8. BIOZ,
9. pełnej dokumentacji do zgłoszenia wykonania robót,
10. ewentualnych innych dokumentów wymaganych przepisami prawa.

Dokumenty zawarte w lit. a –h należy wykonać w wersji papierowej w 6 egz. oraz wersji elektronicznej, umożliwiającej ich ewentualną edycję przez Zamawiającego.

**Termin składania ofert:**

22 grudnia 2014 roku godz. 10.00, adres e-mail: [naczelnikrg@fsd.pl](mailto:naczelnikrg@fsd.pl) z dopiskiem: **„Oferta na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk wielofunkcyjnych zewnętrznych z funkcją lodowiska oraz infrastruktury towarzyszącej na terenach szkół ponadgimnazjalnych powiatu strzelecko-drezdeneckiego”.**

**Termin złożenia: 22 grudnia 2014 r. godz. 10.00**

**Termin wykonania zamówienia**:

Złożenia kompletnej dokumentacji: 16 stycznia 2015 roku.

Jednocześnie informuję, że każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

## Termin zawarcia umowy:

## 23 grudnia 2014 roku.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Starosta Strzelecko-Drezdenecki

(-) Edward Tyranowicz